**Oświetlenie ulic, Placów i dróg**

W celu obniżenia kosztów energii elektrycznej Gmina Kcynia przystąpiła do Bydgoskiej Grupy Zakupowej. Uczestnictwo w grupie zakupowej polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyboru wykonawcy na zakup energii przez Pomorską Grupę Konsultingową. Wybór wykonawcy dokonywany jest corocznie w przetargu nieograniczonym, przeprowadzanym w imieniu gmin zrzeszonych w Grupie Zakupowej przez Miasto Bydgoszcz. Z Wykonawcą wybranym w przetargu Gmina zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej. W wyniku przeprowadzonego przetargu oraz dzięki bardzo dużemu zapotrzebowaniu instytucji zrzeszonych w grupie zakupowej stawka 1 kWh jest niższa niż ta którą można było uzyskać podczas indywidualnych negocjacji gminy i podległych jej jednostek.

Usługi oświetleniowe obejmujące zapewnienie pełnej sprawności technicznej oraz konserwacji opraw ulicznych w  ilości 1950 szt., świadczy firma ENEA Oświetlenie sp. z o. o.

Usługi sprzedaży energii elektrycznej dla 96 obiektów i jednostek Gminy Kcynia świadczy ENEA S.A, usługi sprzedaży energii elektrycznej dla oświetlenie w Gminie Kcynia świadczyła firma Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o wykonano dowieszenie opraw oświetleniowych w miejscowościach: Dobieszewo, Miastowice, Nowa Wieś Notecka, Sierniki, Stalówka, Turzyn.

W ramach umowy podpisanej z firmą Enea Oświetlenie sp. z o .o. na poprawę jakości i efektywności oświetlenia oraz na konserwację oświetlenia w okresie od 01.01 2023 – 31. 12. 2023 r. wykonano następujące usługi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa Gminy** | **Pozycja z umowy** | **Ilość wykonana** |
| Kcynia | Wymiana podstawy bezpiecznikowej – szt. | 1 |
| Kcynia | Naprawa zerwanych przewodów linii napowietrznej - szt. | 1 |
| Kcynia | Awaryjna wymiana odcinka napowietrznej linii oświetleniowej izolowanej (oprócz poz.41) - mb | 50 |
| Kcynia | Naprawa osprzętu liniowego napowietrznej sieci oświetleniowej - szt. | 11 |
| Kcynia | Awaryjna wymiana przepalonych źródeł światła - szt. | 204 |
| Kcynia | Wymiana łącznika warstwowego – szt. | 7 |
| Kcynia | Naprawa zamknięć wnęk latarni oraz złączy oświetleniowych – szt. | 1 |
| Kcynia | Wymiana uszkodzonych elementów oprawy oświetleniowej - szt. | 65 |
| Kcynia | Wymiana stycznika - szt. | 6 |
| Kcynia | Wymiana przekaźnika zmierzchowego - szt. | 1 |
| Kcynia | Zmiana nastaw czasowych zegarów sterujących na życzenie Zlec. - szt. | 6 |
| Kcynia | Wymiana przepalonych bezpieczników w sieci oświetleniowej - szt. | 27 |
| Kcynia | Wymiana zegara sterującego (astronomicznego lub Systemu Helios) szt. | 17 |